ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

ДЛЯ ПОДБОРА СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ ВОДЫ

| Наименование объекта*: |  |
| --- | --- |
| Место расположение объекта: |  |
| Характеристика объекта (существующий , проектируемый) |  |
| Заказчик*: |  |
| Контактное лицо*: |  |
| Телефон/ факс/ e-mail*: |  |

1. Технические характеристики:

Источник водоснабжения*:  индивидуальная скважина, общая скважина, городской водопровод, открытый водоем, водонапорная башня, др. __________________________________________________________________________________________________________________

Наименование объекта водоснабжения*: поселок, производство, котельная, др. ________________ __________________________________________________________________________________________________

Назначение воды*: питьевая или техническая _______________________________________________________

Режим водопотребления*: непрерывный, периодический, посменный (кол–во смен в сутки _____, длительность смены, час _____ ), др._________________________________________________________________

Производительность*:  Qсут. = _________м3/сут;  qчас.ср. = ________ м3/час;   Qчас.max. = _________ м3/час

Давление в трубопроводе исходной воды / ед. изм.: ______ / _____

Требуемое давление очищенной воды / ед. изм.: ______ / _____

Диаметр и материал присоединительных труб:  диаметр _________ мм.;   материал ____________

2. Размещение сооружений (оборудования):

В существующем помещении (указать размеры)__________________________________ м;

В новом помещении:  расчётная зимняя температура ______ ОС;

ограничения по габаритам ____________________________ м;

Дополнительные сведения/пожелания: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Таблица 1. Анализ воды (основные показатели)*:

| Наименование показателя: | Кол-во | Ед. измер. | Наименование показателя: | Кол-во | Ед. измер. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| рН (водородный показатель) |  |  | Мутность |  | мг/л |
| Железо общее |  | мг/л | Цветность |  | град. |
| Марганец |  | мг/л | Запахи |  | баллов |
| Жесткость общая |  | мг-экв/л | Перманганатная окисляемость |  | мгО2/л |
|  |  |  | Сухой остаток |  | мг/л |

Таблица 2. Анализ воды (дополнительные показатели)*:

| Наименование показателя: | Кол-во | Ед. измер. | Наименование показателя: | Кол-во | Ед. измер. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Железо (II)/Железо (III) |  | мг/л | Аммоний NH4+ |  | мг/л |
| Натрий+Калий Na+K |  | мг/л | Растворенные газы (H2S,CH4) |  | мг/л |
| Кальций Ca |  | мг/л | Фтор F– |  | мг/л |
| Магний Mg |  | мг/л | Хлориды Cl– |  | мг/л |
| Кремний Si |  | мг/л | Термотелерантные колиформные бактерии |  | КОЕ/100мл |
| Сульфаты SO42– |  | мг/л | Общие колиформные бактерии |  | КОЕ/100мл |
| Медь Cu |  | мг/л | Колифаги |  | БОЕ/мл |

3. Требования к очищенной воды (для технической воды)*: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Дополнительные данные:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

*-поля,  отмеченные звездочкой, должны быть заполнены в обязательном порядке.

Примечание: при наличии протокола анализа исходной воды (в объеме наименований показателей не менее указанных в таблицах 1 и 2), заполнение таблиц 1 и 2 необязательно.

Дата "_____"  _______________ 20__г.                              Ответственное лицо: ________________  /

# Text boxes

ООО «ПОЛИМЕР ЭКСПЕРТ» ИНН 6686117152

Ул. Крестинского 63А, офис 502

г. Екатеринбург, Россия 620073

+7 (343) 266-33-15 info@pexpe.ru